## 30万以上大型仪器收费标准
临床药理研究所大型仪器及科研服务收费标准（试行）
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 存放地点 | 本所 收费标准 | 校内（含直属附属医院） 收费标准 | 校外 收费标准
1 | TY2019045020 | 量化成像分析流式细胞仪 | Amnis Imagestream Mrak II | 204 | 35元/小时 | 200元/小时 | 400元/小时
2 | 1504712S | 液相色谱-质谱联用仪 | Waters XEVO TQ-S MS/MS | 206 | 方法学：200元/次； 检测：20元/小时 （耗材、柱子自备） | 200元/小时 （耗材、柱子自备） | 400元/小时 （耗材、柱子自备）
3 | 20147017 | 激光共聚焦显微镜 | leica sp8 | 301 | 50元/小时 | 150元/小时 | 300元/小时
4 | 1706429S | 高端分选流式细胞仪 | FACSAria II | 307 | 20元/小时 | 开机费300元； 90元/小时 | 开机费300元； 180元/小时
5 | 1700442S | 高内涵成像系统 | Micro-4 | 301 | 100元/小时 | 150元/小时 | 300元/小时
6 | S202006248 | 活细胞工作站 | DMi8 | 202 | 15元/小时 | 30元/小时 | 60元/小时
7 | 1700302S | 十色流式细胞 | CytoFLEX | 204 | 10元/小时 | 30元/小时 | 60元/小时
8 | 1801246S | 全自动免疫组化染色仪 | BOND RXM | 302 | 开机100元+10元/片 | 开机100元+30元/片 | 开机100元+90元/片
9 | 1804651S | 等温滴定微量热仪 | PEAQ-ITC | 208 | 50元/次 | 100元/次 | 200元/次
10 | 1801486S | 蛋白纯化仪 | AKTA pure | 211 | 25元/小时 | 50元/小时 | 100元/小时
11 | S202100032 | 正置荧光显微镜系统 | DM4B | 209 | 0/小时 | 20元/小时 | 40元/小时
12 | 1502108S | 多功能酶标仪 | Infinite M1000 PRO | 210 | 10元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时
13 | S202205387 | 组织原位细胞扫描分析系统 | Pannoramic MIDI II | 301 | 30元/小时 | 60元/小时 | 120元/小时
14 | S202205672 | 高端分析型流式细胞仪 | FACSCanto | 204 | 15元/小时 | 50元/小时 | 100元/小时
15 | S202006792 | 多功能实时无标记细胞分析仪 | xCELLigence RTCA DP | 202(1) | 15元/4小时 | 30元/4小时 | 60元/4小时
16 | 1700207S | X射线透视成像系统 | LabScope | 310 | 10元/样本 | 25元/样本 | 50元/样本
17 | 1501965S | 一体化蛋白免疫印迹系统 | Amersham WB System | 303 | 75元/次 （耗材自备） | 150元/次 （耗材自备） | 300元/次 （耗材自备）
18 | 1502109S | 生物芯片扫描仪 | GenePix 4000B | 204 | 25元/小时 | 50元/小时 | 100元/小时
19 | S202006792 | 细胞计数分析仪 | Vi-cell XR | 202 | 阶梯式收费： 30 min内按1元/分钟（每个样本测试时间约3 min，则3元/样，低于成本价4.6元/样） 30-60 min统一收费50元， 60-120min统一收费100元， 超过120 min统一收费150元 | 30 min内按2元/分钟， 30-60 min统一收费100元， 60-120min统一收费200元， 超过120 min统一收费300元 | 30 min内按4元/分钟， 30-60 min统一收费200元， 60-120min统一收费400元， 超过120 min统一收费600元
20 | S202100860 | 全自动生化分析仪器 | BS-830 | 208 | 20元/小时 | 50元/小时 | 100元/小时
21 | S202000942 | 小动物活体光学三维成像系统 | Spectrum | 一楼SPF动物室 | 50元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时
22 | 1800568S | 高分辨小动物超声实时影像系统 | Vevo 2100 | 三楼普通动物室 | 40元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时
23 | TY201900099 | 一体扰流除臭设备 | ASD1-III | 一楼SPF动物室 | / | / | /
24 | / | 组化科研服务 | / | 302 | 脱水、包埋：3元/样 石蜡切片：1元/片 HE染色：3元/片 | 脱水、包埋：6元/样 石蜡切片：3元/片 HE染色：6元/片 | 脱水、包埋：10元/样 石蜡切片：5元/片 HE染色：10元/片